## LSAl - Calcul après audit 2013 (hidden)
TB 10 - BILAN DES ACCREDITATIONS DU LSAL site de Maisons-Alfort
| Méthodes accréditées | [7 empty] | Date de mise à jour : | 2013-03-13
Méthodes à accréditer
| accréditation non prévue |  |  |  | à supprimer ?? Pourquoi ?
à supprimer - activité plus réalisée
à supprimer de la portée ?
Nb total de méthodes listées | Nb total de méthodes avec mandat | Nb de méthodes avec agrément | Nb de méthodes utilisées dans un cadre officiel | Nb total de méthodes accréditées | Nb de méthodes avec mandat accréditées | Nb de méthodes utilisées dans un cadre officiel accréditées | % de méthodes utilisées dans un cadre officiel accréditées | Taux de méthodes accréditées | Taux de méthodes utilisées dans un cadre officiel | Nombre de méthodes accréditées en portée flexible | % de méthodes accréditées en portée flexible | Objectifs de nouvelles accréditations fixés pour 2014 | Objectifs de passage en portée flexible en 2014 | Nb de nouvelles méthodes auditées en 2014 | Nombre de méthodes déjà accréditées auditées en portée lfexible en 2014 | Nombre de suppression de méthodes de la portée en 2014
114 | 67 | 19 | 45 | 66 | 34 | 45 | 100% | 57.89% | 39.47% | 17 | 25.76%
|  |  | (-2 méthodes encore non agréés) |  | (13 méthodes accréditées sans mandats et 19 méthodes avec agrément accréditées)
Unité / Equipe | LNR / LRUE / Autre | Méthode utilisée dans un cadre officiel | Pg / LAB GTA | Caratéristique mesurée ou grandeur recherchée | Principe méthode | Référence Méthode | Méthode Accréditée | Méthode utilisée dans un cadre officiel accréditée | Type accréditation | commentaires | Objectifs fixés en 2010 | Réalisation des objectifs 2010 | Objectifs d'accréditation fixés en janvier 2011 | Réalisation des objectifs 2011 | Objectifs d'accréditation fixés en janvier 2012 (pour l'audit de février 2013) | Réalisation des objectifs d'accréditation 2013 | Objectifs d'accréditation fixés en 2013 (pour l'audit de 2014) | Réalisation des objectifs d'accréditation 2014
CAT AP | LNR / LRUE LPL | X | Lab GTA 25/61 | Activité de la phosphatase alcaline dans le lait | Fluorimétrie | NF EN ISO 11816-1 | OUI | OUI | A2
CAT AP | LNR / LRUE LPL |  | Lab GTA 25/61 | Activité de la phosphatase alcaline dans le fromage | Fluorimétrie | NF EN ISO 11816-2 | NON | NON | [6 empty] | 2014 |  | 2014
CAT AP | LNR / LRUE LPL |  | Lab GTA 25/61 | Lait et boissons à base de lait - Détermination de l'activité de la phosphatase alcaline - Méthode par un système de photoactivation enzymatique |  | NF EN IS0 22160 | NON | NON
CAT BAC | LNR / LRUE Staph CP | X | HP AA | Enterotoxines staphylococciques SEA à SEE - lait et produits laitiers | ELFA - VIDAS SET2 - Matrices lait et pdts laitiers | Méthode interne Anses Maisons Alfort CAT-BAC 06 et version européenne European Screening Method | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
CAT BAC | LNR / LRUE Staph CP | X | HP AA | Enterotoxines staphylococciques SEA à SEE - lait et produits laitiers | Extraction Détection par un test ELISA qualitatif Kit Ridascreen SET Total | Méthode interne Anses Maisons Alfort CAT-BAC 06 et version européenne European Screening Method | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
CAT BAC | LNR / LRUE Staph CP | X | HP AA | Enterotoxines staphylococciques SEA à SEE - autres matrices que pdts laitiers | Extraction, Détection par un test ELISA qualitatif Kit Ridascreen SET Total | Méthode interne Anses Maisons Alfort CAT-BAC 06 et version européenne European Screening Method | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
CAT BAC | LNR / LRUE Staph CP | X | HP AA | Enterotoxines staphylococciques SEA à SEE - autres matrices que pdts laitiers | Extraction, Détection part un test ELFA qualitatif Kit VIDAS SET2 | Méthode interne Anses Maisons Alfort CAT-BAC 06 et version européenne European Screening Method | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
CAT BAC | LNR / LRUE Staph CP |  | HP AA | Enterotoxines staphylococciques SEA à SEE | ELISA quantitatif - méthode interne | Méthode interne Anses Maisons Alfort CAT-BAC 16 | NON | NON |  | accréditation non prévue en 2013-2014
CAT BAC | A SUPPRIMER |  | HP AA | Enterotoxines staphylococciques SEA à SEE | ELISA quantitatif - méthode interne | Méthode interne Anses Maisons Alfort CAT-BAC 03 | NON | NON |  | Supprimée à l'audit de nov 2010 et remplacer en juillet 2012 par la méthode Anses Maisons-Alfort CAT BAC 16 |  | suppression de la portée à l'audit 2010
CAT NAT | LNR Biotoxines | X | Lab GTA 21/99-1 | Phycotoxines (ASP) | HPLC / UV | LNRBM-ASP01 | OUI | OUI | B | [5 empty] | demande en portée B | Demande faite en portée B à l'audit 2013
CAT NAT | LNR Biotoxines | X | Lab GTA 21/99-1 | Phycotoxines lipophiles | Méthode physico-chimique | Méthode interne Anses Maisons-Alfort CAT-NAT 07 | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012 | demande en portée B | Demande faite en portée B à l'audit 2013
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-1 | Phycotoxines lipophiles | Bioessai sur souris (glande digestive des coquillages) | LNRBM-LIP01 | OUI | NON | A1 | [5 empty] | demande en portée B | Suite à l'audit de février 2013 décision de laisser les bioessais sur souris en A1
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-1 | Phycotoxines lipophiles | Bioessai sur souris (chair totale) | LNRBM-LIP02 | OUI | NON | A1 | [5 empty] | demande en portée B
CAT NAT | LNR Biotoxines | X | Lab GTA 21/99-1 | Phycotoxines (PSP) | Bioessai sur souris | LNRBM-PSP01 | OUI | OUI | A1 | [5 empty] | demande en portée B
CAT NAT | LNR Mycotoxines | X | Lab GTA 21/99-1 | Aflatoxine M1 | HPLC / FLUO | NF EN ISO 14501/FIL 171:2007 | OUI | OUI | A2
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-1 | Phycotoxines PSP | méthode physico-chimique |  | NON | NON | [5 empty] | délai ?
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-5 | Dosage de l'acide okadaïque dans les moules | Méthode par CLHP avec purification par extraction sur phase solide, dérivation et détection fluorimétrique | NF EN 14524 | NON | NON | [5 empty] | délai ?
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-6 | Détermination de la teneur en saxitoxine et en dc-saxitoxine dans les moules | Méthode par CLHP avec dérivation pré-colonne et par oxydation au peroxide ou au périodate | NF EN 14526 2004 | NON | NON | [5 empty] | délai ?
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-7 | Analyse de la palytoxine par le test hémolytique |  |  | NON | NON | [5 empty] | délai ?
CAT NAT | LNR Biotoxines |  | Lab GTA 21/99-8 | Analyse de la palytoxine et analogues par LC/MS-MS |  |  | NON | NON | [5 empty] | délai ?
CEB ABR | LNR ABR | x | 116 | Souches bactériennes (Salmonelles ou Staphylococcus) | Méthode de diffusion en milieu gélosé | NF U 47-107 | OUI | OUI | A2 | Révision de la norme en cours (2012) - modifications à prévoir
CEB ABR | LNR ABR |  | 116 | Détermination des concentrations minimales inhibitrices d'antibiotiques chez Salmonella | microdilution en milieu liquide sur plaque |  | NON | NON |  |  |  |  | 2011 | Non demandé en 2011 | Reporté ultérieurement |  | ?
CEB ABR | LNR ABR |  | 116 | CLSI |  | CLSI | NON | NON | [8 empty] | ?
CEB ABR | LNR ABR |  | 116 | M100 : Performances standards for antimicrobial susceptibility testing° |  | M100 | NON | NON | [8 empty] | ?
CEB ABR | LNR ABR |  | 116 | M2 : Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests° |  | M2 | NON | NON | [8 empty] | ?
CEB ABR | LNR ABR |  | 116 | M7 : Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically |  | M7 | NON | NON | [8 empty] | ?
CEB ABR | LNR ABR |  | 116 | M45 : Methods for antimicrobial dilution and disk susceptibility testing of infrequently isolated or fastidious bacteria |  | M45 | NON | NON | [8 empty] | ?
CEB Salmonella | A SUPPRIMER |  | HP AA | Salmonella spp (typhi et Paratyphi) | Recherche / isolement / identification / confirmation | NF EN ISO 6579 | NON | NON |  | supprimée de la portée à l'audit d'octobre 2011 n'est plus réalisée |  |  |  | supprimée de la portée à l'audit d'octobre 2011
CEB Typage moléculaire | LRUE Listeria |  | HP AA | Sérotypage agglutination Listeria monocytogenes | Agglutination sur plaque | MI AFSSA LERQAP CEB 02 et AFSSA LERQAP 03 | OUI | NON | A1
CEB Typage moléculaire | LRUE Listeria |  | HP BACT | sous typage Listeria monocytogenes | PFGE | MI AFSSA LERQAP CEB 04 | OUI | NON | A1
CEB Typage moléculaire | LNR Salmonella |  | HP AA | Sérotypage agglutination Salmonella | Agglutination sur plaque | MI AFSSA LERQAP CEB 07 et AFSSA LERQAP 08 | OUI | NON | A1 | révision de la norme ISO 6579 pour créer une 6579-3 spécifique sérotypage selon le schéma K-W-LeMinor
CEB Typage moléculaire | LNR Salmonella |  | HP BACT | sous typage salmonella | PFGE | MI AFSSA LERQAP CEB 05 | OUI | NON | A1
CEB Typage moléculaire | LRUE Listeria |  | HP AA | Serotypage moléculaire Listeria monocytogenes | PCR | Anses Maisons-Alfort CEB 13 | NON | NON | A1 |  |  |  | 2011 | reporté en janvier 2013 car pas prêt | 2013 | Reporté | ?
CIME | LNR Métaux lourds | X | 99-3 | Détermination des teneurs en Hg dans les denrées d'origine animale | SAA | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 01 | OUI | OUI | A1
CIME | LNR Métaux lourds | X | 99-3 | Détermination des teneurs en Pb et Cd dans les pdts carnés et de la pêche | SAA | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 02 | OUI | OUI | A1
CIME | LNR Métaux lourds |  | 99-3 | Détermination des teneurs en As dans les denrées d'origine animale | SAA | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 04 | OUI | NON | A1
CIME | LNR Métaux lourds | X | 99-3 | Détermination des teneurs en Pb, Cd, As, Hg dans les denrées d'origine animale | ICP-MS | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 08 | OUI | OUI | B | méthode dérivée de la norme PR NF EN 15763
CIME | LNR Métaux lourds | X | 99-3 | Détermination de la teneur en espèces arséniées dans les produits de la pêche | Extraction assistée par micro-ondes en système fermé et quantification par chromatographie liquide couplée à l'ICP-MS | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 09 | OUI | OUI | A1 |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
CIME | LNR métaux lourds |  | 99-3 | Eléments minéraux et métaux lourds | ICP-MS | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 11 | OUI | NON | B |  | 2010 | Audit nov 2010 accréditée en mai 2011
CIME | LNR Métaux lourds | X | 99-3 | Détermination des teneurs en plomb et en cadmium dans les produits carnés, les produits de la pêche et le miel | Digestion DigiPREP et mesure par spectrométrie d’absorption atomique électrothermique | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 12 | OUI | OUI | A1 |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
CIME | LNR Métaux lourds |  | 99-3 | Détermination par dilution isotopique de la teneur en espèces mercurielles dans les produits de la pêche | Extraction solide/liquide par digiprep et quantification par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie à plasma inductif (ID-GC-ICP-MS) | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 13 | NON | NON |  | Méthode finalisée en janvier 2012 (thèse) - en attente des ressources matérielles et personnels pour mise en application | [6 empty] | ?
CIME | LNR Métaux lourds |  | 99-3 | Détermination de la teneur en en calcium, magnésium, sodium et potassium dans les denrées alimentaires d’origine animale et végétale | Minéralisation par digestion par micro-ondes en système fermé et mesure par spectrométrie d’absorption atomique atomisation en flamme | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 10 | NON | NON |  | accréditation non prévue sur cette méthode, les analytes concernés seront intégrés à la méthode CIME 11 ( extension en portée B d'ici fin 2013)
CIME | LNR Métaux lourds |  | 99-3 | Déterminationde la teneur en iode dans les denrées alimentaires | Extrcation solide/liquide par digiPREP et mesure par spectrométrie de masse par plasma à couplage inductif (ICP-MS) | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 16 | NON | NON |  | Accréditation non prévue Méthode développée pour répondre à un projet spécifique et ponctuel
CIME | LNR Métaux lourds |  | 99-3 | Détermination des teneurs en plomb et en cadmium dans le lait et les produits laitiers | Minéralisation par voie sèche et mesure par spectrométrie d’absorption atomique électrothermique | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 03 | NON | NON |  | Analyse couverte par une autre méthode officielle (CIME 08)
CIME | LNR Métaux lourds |  | 99-3 | Détermination de la teneur en titane provenant de nanoparticules de dioxyde de titane dans les matrices biologiques et produits carnés | Minéralisation par digestion par micro-ondes en système fermé et mesure par spectrométrie de masse couplée à un plasma induit (ICP-MS) | MI ANSES Maisons-Alfort CIME 14 | NON | NON |  | Accréditation non prévue Méthode développée pour répondre à un projet spécifique et ponctuel
EDB | LRUE Listeria monocytogènes | X | 59 | recherche Listeria monocytogenes | Recherche / isolement / identification / confirmation | NF EN ISO 11290-1 | OUI | OUI | A2
EDB | LRUE Listeria monocytogènes | X | 59 | recherche Listeria monocytogenes | Dénombrement à 35°C ou 37°C | NF EN ISO 11290-2 | OUI | OUI | A2
EDB | LRUE LPL | X | 59 | dénombrement Micro-organismes | Dénombrement à 30°C | NF EN ISO 4833 | OUI | OUI | A2
EDB | LRUE Staph CP | X | 59 | dénombrement Staphylocoques à coagulase positive | Dénombrement à 35°C ou 37°C | NF EN ISO 6888-1 | OUI | OUI | A2
EDB | LRUE Staph CP | X | 59 | dénombrement Staphylocoques à coagulase positive | Dénombrement à 35°C ou 37°C en aérobiose | NF EN ISO 6888-2 | OUI | OUI | A2
EDB | LRUE Staph CP |  | 59 | dénombrement Staphylocoques à coagulase positive | Dénombrement des colonies à 37°C et confirmation | NF V08-057-1 | OUI | NON | A2 | méthode de routine = très peu réalisée ; la méthode de référence est le plus souvent utilisée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement Enterobacteriaceae | NPP | NF ISO 21528-1 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement Enterobacteriaceae | Dénombrement à 30°C ou 37°C | NF ISO 21528-2 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement Bacillus cereus | Dénombrement à 30°C ou 37°C | NF EN ISO 7932 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement Clostridium perfringens | Dénombrement à 37°C | NF EN ISO 7937 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement de coliformes présumés | Dénombrement à 30°C | NF V08-050 | NON | NON |  | N'est jamais utilisé (utilisation de la NF ISO 4832) |  |  |  |  | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement des Coliformes | Dénombrement à 30°C ou 37°C | NF ISO 4832 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement de Coliformes | NPP | NF ISO 4831 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | dénombrement E.coli b-glucuronidase positive | Dénombrement à 44°C | NF ISO 16649-2 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | Recherche d' Escherichia coli O157 | Enrichissement / isolement / confirmation | NF EN ISO 16654 | NON | NON |  | suppression à confirmer |  |  |  |  | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | sans mandat |  | 59 | recherche Salmonella spp dont typhi et Paratyphi | Recherche / isolement / identification / confirmation | NF EN ISO 6579 | NON | NON | [6 empty] | à supprimer | Demande de suppression de la portée
EDB | LRUE LPL | X |  | dénombrement cellules somatiques | Dénombrement des cellules somatiques par microscopie | NF EN ISO 13366-1 | OUI | OUI | A2 |  | 2010 | AUDIT NOV 2010 accrédité en mai 2011
EDB | LRUE LPL |  | 59 | Dénombrement de la flore totale | Méthode Bactocount | Méthode Bactocount | NON | NON |  | à revoir |  |  | 2013 | Reporté |  |  | ?
EDB | LRUE Staph CP |  | 59 | Dénombrement et détection des SCP |  | NF EN ISO 6888-3 | NON | NON |  | à revoir |  |  |  |  | 2014 |  | ?
EDB | LRUE Listeria |  | 59 | dénombrement de Listeria monocytogenes | Dénombrement à 35°C ou 37°C ALOA | ALOA | NON | NON | [6 empty] | 2013 ? | reporté | ?
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Bacillus cereus | Dénombrement à 30°C | NF EN ISO 7932 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Clostridium perfringens | Dénombrement à 37°C | NF EN ISO 7937 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement E.coli b-glucuronidase positive | Dénombrement à 44°C | NF ISO 16649-2 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement E.coli b-glucuronidase positive | NPP | XP ISO/TS 16649-3 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement E.coli b-glucuronidase positive | Petrifilm | 3M 01/08-06/01 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Enterobacteriaceae | Dénombrement à 30°C ou 37°C | NF ISO 21528-2 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Enterobacteriaceae | petrifilm | 3M 01/6-09/97 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Listeria monocytogenes par ALOA COUNT | Dénombrement à 37°C | AES 10/5-09/06 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Micro-organismes à 30°C | (Flore totale aérobie) sur Petrifilm | 3M 01/1-09/89 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Staphylocoques à coagulase positive | Dénombrement à 35°C ou 37°C - BP | NF EN ISO 6888-1 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Staphylocoques à coagulase positive | Dénombrement à 35°C ou 37°C - RPF | NF EN ISO 6888-2 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Staphylocoques à coagulase positive (S.aureus, S.hyicus et S.intermedius) sur Petrifilm | Petrifilm | 3M-01/09-04/03 A et B | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | recherche Listeria monocytogenes par Vidas | VIDAS | BIO 12/11-03/04 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | recherche Salmonella par Vidas | VIDAS | BIO 12/1-04/94 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Listeria monocytogenes | Dénombrement à 35°C ou 37°C | NF EN ISO 11290-2 et A1 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | dénombrement Micro-organismes à 30°C | Dénombrement à 30°C | NF EN ISO 4833 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | recherche Listeria monocytogenes | Recherche / isolement / identification / confirmation | NF EN ISO 11290-1 et A1 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | recherche Salmonella spp | Recherche / isolement / identification / confirmation | NF EN ISO 6579 | OUI | OUI | A2
LCSV | agrément | X | 59 | Dénombrement des Bacillus cereus présomptifs | (méthode alternative) - Bacara AES 10/10 - 07/10 |  | OUI | OUI | A2 | Objectif d'agrément |  |  | 2011-2012 | Non demandé en 2011 | 2013 | Audit février 2013
LCSV | A SUPPRIMER |  | 59 | dénombrement Enterobacteriaceae | NPP | NF ISO 21528-1* | NON | NON |  | supprimée à l'audit de nov 2010 |  | suppression de la portée
LCSV | A SUPPRIMER |  | Lab GTA 25 / 80 | dosage semi-quantitatif de l'histamine par CCM HP | CCM |  | NON | NON |  | supprimée à l'audit de nov 2010 |  | suppression de la portée
? | A SUPPRIMER |  | 59 | dénombrement de salmonella par NPP (mini MSRV) |  |  | NON | NON |  | TIAC salmonella- INVS -DGAl
LCSV | agrément | X | 59 | Recherche des E. coli STEC | (PCR temps réel technologie GeneSystem) | LNR STEC | NON | NON |  |  |  |  | 2011-2012 | Non demandé en 2011 | 2013 | reporté car Norme sortie fin 2012 - Objectif d'agrément en 2014 | 2014
LCSV | sans mandat |  | 59 | Recherche de Vibrio pathogènes |  |  | NON | NON |  | analyse réalisée à Boulogne abandon de la mise en place LCSV 2011 |  |  | 2011-2012 | Non demandé en 2011
MOB | sans mandat |  | 59 | dénombrement des microorganismes aérobies 30°C | Dénombrement à 30°C | NF EN ISO 4833 | OUI | NON | A2
MOB | LRUE Listeria |  | 59 | recherche de Listeria monocytogenes | Recherche / isolement / identification / confirmation | NF EN ISO11290-1 | OUI | NON | A2
MOB | LRUE Listeria |  | 59 | dénombrement de Listeria monocytogenes | Dénombrement à 37°C | NF EN ISO11290-2 | OUI | NON | A2
MOB | sans mandat |  | 59 | dénombrement des bactéries lactiques | Dénombrement à 30°C | NF ISO 15214 | OUI | NON | A2
MOB | sans mandat |  | 59 | Microorganismes (suspensions de microorganismes) | Dénombrement à 37°C | Méthode Anses Maisons alfort MOB 05 | OUI | NON | A1
MOB | LRUE Listeria |  | 59 | dénombrement de Listeria monocytogenes | Dénombrement à 37°C par milieu chromogénique ALOA COUNT | méthode ALOA COUNT TM (AES 10/05 - 09/06) | OUI | NON | A3 | [5 empty] | Passage en A3 | Demande de passage en A3 à l'audit de février 2013
MOB | LRUE Listeria |  | 59 | recherche de Listeria monocytogenes | Recherche par étalement-isolement sur milieu chromogénique chromID Ottaviani-Agosti Agar (OAA) | BIO 12/14 - 04/05 | OUI | NON | A3 | [5 empty] | Passage en A3 | Demande de passage en A3 à l'audit de février 2013
MOB | LRUE Listeria |  | 59 | dénombrement de Listeria monocytogenes | Dénombrement par milieu chromogénique chromID Ottaviani-Agosti Agar (OAA) | BIO 12/24 - 03/08 | OUI | NON | A3 | [5 empty] | Passage en A3 | Demande de passage en A3 à l'audit de février 2013
MOB | LRUE Listeria |  | 59 | recherche de Listeria monocytogenes et listeria spp | Recherche par étalement-isolement sur milieu chromogénique ALOA ONE DAY | méthode ALOA ONE DAY AES 10/03 - 09/00 | OUI | NON | A3 |  |  | suppression de la portée |  |  | 2013 | Audit février 2013
MOB | LRUE Listeria |  | à voir avec le cofrac (courrier) | mesure aw |  | NF ISO 21807 | NON | NON |  | Norme en cours de révision |  |  |  |  | 2014 |  | 2014
MOB | LRUE Listeria |  | à voir avec le cofrac (courrier) | mesure de pH viande |  | ISO 2917, FD V 04-035, NF ISO 7238 | NON | NON | [6 empty] | 2014 |  | 2014
MOB | sans mandat |  | 59 | Méthode pour le dénombrement de Listeria monocytogenes aux faibles niveaux de contamination dans le saumon fumé et la truite fumée | Dénombrement par filtration sur gélose Ottaviani Agosti | NF V 45-008 | NON | NON |  | Actuellement hors champ de travail
MOB | sans mandat |  | 59 | dénombrement de Bacillus cereus |  | Compass | NON | NON |  | Etude en 2011
MOB | sans mandat |  | 59 | recherche de Salmonella spp |  | NF EN ISO 6579 | NON | NON |  | Etude en 2011
MOB | sans mandat |  | 59 | dénombrement de Staphylococcus aureus |  | NF EN ISO 6888-2 | NON | NON |  | Etude en 2011
MOB | sans mandat |  | 59 | dénombrement d'Escherichiae coli |  | NF ISO 16649-2 | NON | NON |  | Etude en 2011
MOB | sans mandat |  | 59 | dénombrement des entérobactéries |  | NF V 08-54 | NON | NON |  | Etude en 2011
POP | LNR Pesticides | x | 99-2 | Dosage des pesticides (organochlorés, pyrèthrinoïdes, polychlorobiphényls) dans les produits d'origine animale, produits laitiers, matières grasses, poisson, ovoproduit, produits carnés | GC/ECD - GC/MS/MS (CEN POP 01) | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 01 | OUI | OUI | A1 (rentre dans le champ B)
POP | LNR Pesticides | x | 99-2 | Dosage des pesticides (organochlorés, organophosphorés) dans les produits d'origine animale, produits laitiers, matières grasses, poisson, ovoproduit, produits carnés | GC/PFPD - GC/FPD - GC/NPD - GC/MS/MS (CEN POP 02) | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 02 | OUI | OUI | A1 (rentre dans le champ B)
POP | LNR Pesticides |  | 99-2 | Dosage des pesticides dans les produits d'origine animale, produits laitiers, matières grasses, poisson, ovoproduit, produits carnés | Extraction ISO 1528 | NF EN 1528–1 NF EN 1528–2 NF EN 1528–3 NF EN 1528–4 | OUI | NON | A1 (rentre dans le champ B)
POP | LNR Pesticides | x | 99-2 | Chlordécone dans la matière grasse et les Produits de la pêche et les Produits carnés | Extraction Par solvant Purification : Liquide/liquide Analyse : LC-MS2 | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 09 | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
POP | LNR Pesticides | x | 99-2 | Dosage des pesticides Organochlorés et pyrétthrinoides dans les produits carnés | Extraction Par solvant Purification : Liquide/solide (SPE) Analyse : GC-ECD GC-MS2 | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 10 | OUI | OUI | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
POP | LNR Pesticides |  | 99-2 | Dosage des pesticides Organophosphorés dans le lait | Extraction Par solvant Purification : Liquide/solide (SPE) Analyse : GC-NPD | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 08 | OUI | NON | B |  |  |  | 2011 | AUDIT OCTOBRE 2011 accréditation effective au 1er janvier 2012
POP | LNR Pesticides | x | 99-2 | Dosage des pesticides Organophosphorés dans les matières grasses | Extraction Par solvant Purification : Liquide/solide (SPE) Analyse : GC-NPD LC-MS2 | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 11 | OUI | OUI | B
POP | LNR Pesticides |  | 99-2 | Dosage des pesticides polaires dans les produits pauvres en eau et en matière grasse | Solide/liquide Centrifugation Filtration LC-MS/MS | Méthode interne Anses Maisons-Alfort POP 15 | OUI | NON | B | [5 empty] | 2013 | Audit février 2013
POP | LNR Pesticides |  | 99-2 | Méthode de dosage du chlordécone dans les produits alimentaires d’origine végétale |  | Afssa Lerqap /TOP POP/06 | NON | NON
POP | LNR Pesticides |  | 99-2 | Méthode de dosage des carbamates dans les produits carnés |  | Afssa Lerqap /TOP POP/03 | NON | NON |  | Pas d’objectif d’accréditation pour le moment
POP | LNR Pesticides |  | 99-2 | Méthode de dosage du fipronil dans les produits alimentaires d’origine animale |  | Afssa Lerqap –TOP POP/05 | NON | NON |  | Pas d’objectif d’accréditation pour le moment
VAE | sans mandat |  |  | recherche des virus de l’hépatite A et norovirus dans les aliments | extraction de virus + technique RT-PCR en temps réel | Proof ISO 15216-1; Méthode ANSES Maisons alfort VAE 14 et 16 | NON | NON | [6 empty] | - | - | -
VAE | sans mandat |  |  | recherche d'autres virus dans les aliments | extraction de virus + technique RT-PCR en temps réel | Méthode ANSES Maisons alfort VAE 15 et 22 | NON | NON | [6 empty] | - | - | -
Note on C12: Méthode utilisée dans un cadre officiel à la demande de la tutelle (nationale, européenne, internationale) : Plan de contrôle, contrôle à l'exportation/importation, confirmations de résultats d'analyses

## CatalogueLSAn
CATALOGUE ANSES LABORATOIRE DE SANTE ANIMALE - SITE DE MAISONS-ALFORT ET SITE DE NORMANDIE - Mise à jour le 19/11/24
Vos demandes d'analyses sont à envoyer, selon le site, à l'adresse définie ci-dessous. En cas d'impossibilité de répondre à votre demande d'analyses, vous serez avertis du refus de celle-ci (les modalités de renvoi, de réorientation ou de destruction des échantillons seront ainsi convenus avec votre accord). Adresse et horaires de réception des échantillons à Maisons-Alfort : 14, rue Pierre et Marie Curie - 94 700 Maisons-Alfort de 8h00 à 16h00 Adresse et horaires de réception des échantillons sur le site de Normandie : RD675, La Fromagerie - 14430 Goustranville de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 Mode transmission des rapports d'analyses : par mail (si convention de preuve établie ou adresses mails transmises*) ou par courrier postal (Hors convention de preuve) selon les unités/thématiques Unités, site de Maisons-Alfort : BIPAR : BIOLOGIE MOLECULAIRE ET IMMUNOLOGIE PARASITAIRE - UZB : ZOONOSES BACTERIENNES - VIRO : VIROLOGIE Unité, site de Normandie : PhEED : Physiopathologie et épidémiologie des maladies équines *En cas d'envoi du rapport par e-mail souhaité, merci de compléter le formulaire "convention de preuve" disponible sur notre site internet dans la rubrique "catalogue de prestations" du laboratoire de sécurité des aliments : https://www.anses.fr/fr/portails/1807/content/152787. Les méthodes mises en oeuvre pour répondre aux demandes clients sont sélectionnées par le laboratoire (sauf indication contraire du client). Seules les analyses accréditées (cf. accréditation Essais N°1-7341, cf. listes des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr) sont rendues avec la marque COFRAC** conformément aux dispositions du GEN REF 11. L'utilisation de la marque d'accréditation par les clients, en dehors des rapports d’analyses, n’est pas permise. **Dans certains cas, il peut être convenu avec le client, lors de la revue de contrat, que les rapports ne soient pas émis sous logo cofrac. Dans ce cas, les résultats ne sont pas présumés conformes au référentiel d'accréditation ni couverts par les accords de reconnaissance internationaux. Sauf mention contraire, les versions de méthodes utilisées sont celles en vigueur à la date de la demande d'analyse ; celles-ci ne sont précisées ni sur notre catalogue de prestations ni sur nos rapports d'analyses (les N° de version sont disponibles sur demande si besoin). Pour les méthodes reconnues (ex : normes d'essais, notices techniques fabricant) accréditées en portée flexible (cf. accréditation Essais N°1-7341, cf. listes des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr), nous nous engageons à mettre à oeuvre la nouvelle version de la méthode dans les 12 mois suivant sa parution. Le temps de la mise en œuvre de la nouvelle version de la méthode, l’utilisation de la version annulée est précisée dans le présent catalogue de prestations du LSA. Sauf demande du client, la version utilisée ne sera pas mentionnée sur le rapport d'analyses. Le laboratoire s'engage à fournir des résultats d'analyses en toute impartialité via sa politique qualité. Il dispose d'une procédure pour la gestion des réclamations client ; celle-ci est à mise à disposition des clients sur demande auprès du service qualité (cf. contact dans la portée d'accréditation). Le laboratoire met en oeuvre les dispositions nécessaires pour garantir la confidentialité relative aux données confiées au laboratoire (notamment vis à vis des éventuels prestataires externes ayant accès au site (ex : maintenance et entretien des locaux, auditeurs internes, etc.). Le laboratoire est néanmoins soumis à l’article 201-7 du code rural modifié par la loi du 10 juillet 2000, qui stipule que les laboratoires sont tenus de communiquer aux autorités sanitaires les résultats d’analyses lorsque ceux-ci comportent un risque potentiel. Ces règles sont décrites notamment dans nos conditions générales de vente disponible sur https://www.anses.fr/fr/portails/1807/content/153676.
A mettre au catalogue des prestations | Unité / Equipe (cf. légende à la fin du fichier) | Mandat (LNR / LRUE / Agrément / Autre) | Contrôle officiel | Objet | Analyse (caractéristique recherchée et principe de la méthode) | Référence Méthode (sauf mention particulière, utilisation de la version en vigueur à la date de la demande d'analyse) | Code prestation (cf. catalogue des tarifs) | Méthode réalisée sous accréditation (N° 1-7341, liste des sites et portées sur www.cofrac.fr) | Délai de réalisation | Personnes contact | Exigences liées aux échantillons ( quantité, emballage, température, …) | Régime de transport
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | OUI | Prélèvements musculaires d’origine animale | Recherche et identification de larves L1M de Trichinella (Digestion artificielle de prélèvements musculaires et observation microscopique) | Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 Instruction technique DGAL/SDSSA/2018-551 NF EN ISO 18743 | En fonction du nombre d'animaux : H00600 à H00618 | OUI | 1 à 3 jours | Isabelle Vallée | Quantité minimale: selon Instruction Technique DGAL, 23/07/2018 Ne pas congeler les prélèvements avant analyse | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | NON | Sérum individuel de ruminants | Anticorps dirigés contre Toxoplasma gondii (toxoplasmose) (Recherche par la technique immuno-enzymatique ELISA) | Méthode BIPAR LSA-INS-0065 selon Protocole technique IDEXX | I00550 (1 à 10 échantillons) I00560 (>10 échantillons) | OUI | 15 jours | Isabelle Vallée | Sérum: au moins 25 µl; sang total coagulé: au moins 50 µl | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | NON | Sérum individuel de ruminants et de porcs | Anticorps dirigés contre Toxoplasma gondii (toxoplasmose) (Recherche par la technique immuno-enzymatique ELISA) | Méthode BIPAR LSA-INS-0065 selon Protocole technique IDVET | Pour les ruminants : I00550 (1 à 10 échantillons) I00560 (>10 échantillons) Même tarif pour les porcs | OUI | 15 jours | Isabelle Vallée | Sérum: au moins 25 µl; sang total coagulé: au moins 50 µl | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | OUI | Sérum de bovins, chiens et chats | Anticorps dirigés contre Toxoplasma gondii (toxoplasmose) (Recherche par la technique immuno-enzymatique ELISA) | Méthode BIPAR LSA-INS-00?? selon Protocole technique IDVET | I00550 (1 à 10 échantillons) I00560 (>10 échantillons) | NON | 15 jours | Isabelle Vallée | Sérum: au moins 25 µl; sang total coagulé: au moins 50 µl | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | OUI | Eléments parasitaires | Identification de larves de Trichinella (Etude morphologique (observation au microscope et mesure de tailles)) | Méthode Anses Maisons-Alfort Bipar LSA-INS-0049 | H00200 | NON | 1 à 5 jours | Isabelle Vallée | élément conservé en microtube (2 ml maximum); en éthanol (pas de formol ni d'alcool dénaturé) | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | NON | Eléments parasitaires | Identification de larves d'helminthes (autres que Trichinella) (Etude morphologique (observation au microscope et mesure de tailles)) | Méthode Anses Maisons-Alfort Bipar LSA-INS-0049 | H00200 H00201 (Alaria) | NON | 1 à 5 jours | Isabelle Vallée | élément conservé en microtube (2 ml maximum); en éthanol (pas de formol ni d'alcool dénaturé) | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | OUI | Muscles | Recherche de larves d'Anisakidae (Digestion artificielle ) | Méthode Anses Maisons-Alfort BiparLSA-INS-1073 | H00195 | NON | 1 à 3 jours | Isabelle Vallée | Quantité minimale: 50g si filets; ou poisson entier Ne pas congeler les prélèvements avant analyse | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | NON | Sérums/plasma Fluides musculaires | Recherche d'anticorps de Toxoplasma (Anticorps α-T.gondii) (Agglutination : technique ADHS) | Méthode Anses Maisons-Alfort LSA-INS-1118 | I00561 | NON | 15 jours | Isabelle Vallée | Sérum: au moins 50 µl; sang total coagulé ou fluides musculaires : au moins 100 µl.
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | OUI | Eléments parasitaires | Identification d'helminthes issus de chairs de poisson (Etude morphologique (observation au microscope et mesure de tailles)) | Méthode Anses Maisons-Alfort Bipar LSA-INS-1074 | H00195 | NON | 3 à 7 jours | Isabelle Vallée | élément conservé en sérum physiologique, dans un contenant hermétique | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | OUI | Muscles | Recherche de larves d'Alaria (Digestion artificielle ) | Adaptation de la méthode LSA-INS-0038 | H00196 | NON | 1 à 3 jours | Isabelle Vallée | Quantité minimale: 50g Ne pas congeler les prélèvements avant analyse | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | OUI | Muscles | Recherche de mésocercaires d'Alaria sp. (Migration) | Méthode Anses Maisons-Alfort Bipar LSA-INS-1072 | H00202 | NON | 1 à 3 jours | Isabelle Vallée | Quantité minimale: 50g Ne pas congeler les prélèvements avant analyse | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | NON | Organes cibles ou muscles | Détection ADN T.gondii (Recherche de Toxoplasma gondii par PCR ) | Méthode Anses Maisons-Alfort Bipar 13 | H00197 | NON | 15 jours | Isabelle Vallée | Transmettre au moins : - 0,050 g de tissu (issu de muscle ou organe) ; - 400 μl de fluide musculaire ou de sang non coagulé (tubes EDTA ou héparine). Si les prélèvements ne sont pas envoyés immédiatement, ils peuvent être congelés. | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | NON | Eléments parasitaires | Typage moléculaire d'espèce de Giardia spp. (PCR) | Méthode Anses Maisons-Alfort Bipar 15 | H00199 | NON | 15 jours | Isabelle Vallée | Eléments parasitaires en éthanol (pas de formol ou d'alcool dénaturé) ou en sérum physiologique | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | NON | Eléments parasitaires | Identification moléculaire d'espèce de Cryptosporidium spp. (PCR) | Méthode Anses Maisons-Alfort Bipar 16 | H00192 | NON | 15 jours | Isabelle Vallée | Eléments parasitaires en éthanol (pas de formol ou d'alcool dénaturé) ou en sérum physiologique | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | NON | Sérum Fluides musculaires | Détection d'anticorps anti-Trichinella spp. par technique ELISA (ELISA - Trousse commerciale Prionics) | Méthode Anses Maisons-Alfort Bipar LSA-INS-1080 | I00541 | NON | 15 jours | Isabelle Vallée | Sérum: au moins 25 µl; sang total coagulé: au moins 50 µl | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | NON | Sérum | Détection d'anticorps anti-Trichinella par technique ELISA (ELISA ) | Méthode Anses Maisons-Alfort Bipar LSA-INS-1076 | I00541 | NON | 15 jours | Isabelle Vallée | Sérum: au moins 25 µl; sang total coagulé: au moins 50 µl | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | LNR Parasites transmis par les aliments | OUI | Larves de nématodes | Identification moléculaire d'espèce de Trichines : T. britovi, T. murelli, T. nativa, T. nelsoni, T. papuae, T.pseudospiralis, T. spiralis, T. zimbawensis, Trichinella Génotype 6 (Extraction manuelle par adsorption sur billes de silices Amplification par PCR multiplexe (méthode qualitative) Révélation par électrophorèse sur gel d’agarose) | Extraction : LSA-INS-0040 (pré-traitement : Tissue and hair extraction kit (Promega) et extraction : DNA IQ System (Promega)) Amplification et révélation : Méthode Anses LSA-INS-0053 | H00210 | OUI | 2 jours | Isabelle Vallée | élément conservé en microtube (2 ml maximum); en éthanol (pas de formol ni d'alcool dénaturé) | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | sans mandat | NON | Fécès | Kystes de Giardia spp. (Diagnostic coproscopique de Giardia spp. ) | Méthode Anses Maisons-Alfort Bipar 14 | H00198 | NON | 15 jours | Isabelle Vallée | Dans un contenant hermétique, prélèvements non congelés avant analyse. | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | BIPAR | sans mandat | NON | Fécès | Oocystes de Cryptosporidium (Diagnostic coproscopique de Cryptosporidium spp. ) | Méthode Anses Maisons-Alfort Bipar 17 | H00191 | NON | 15 jours | Isabelle Vallée | Dans un contenant hermétique, prélèvements non congelés avant analyse. | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose LNR/ LROMSA Tuberculose | NON | Tout prélèvement animal | Brucella - Mycobactéries (Bactérioscopie (Stamp ou Ziehl)) | Bactérioscopie Stamp (AFNOR U47-105 & U47-109) Ziehl (David H., Lévy-Frébault V., Thorel M.F., 1989. Méthodes de laboratoire pour Mycobactériologie Clinique- Editions de l'Institut Pasteur, Paris 1989.)} | D 00020 | NON | 15 jours | Maria-Laura Boschiroli; Sylvie Hénault; Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Brucellose : Sous régime du froid positif (5±3°C) si envoi immédiat OU froid négatif (-20°C) si envoi plus de 48h après le prélèvement Mycobactérie : Sous régime du froid positif (5±3°C)
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Prélèvements d’animaux domestiques et sauvages | Brucella spp autres que B. ovis et B. canis (Isolement et identification) | NF U 47-105 | D00260 | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C) si envoi immédiat OU froid négatif (-20°C) si envoi plus de 48h après le prélèvement
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | NON | Lait Organes y compris nœuds lymphatiques Souches bactériennes | Génome de Brucella (Organes : Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques ou extraction manuelle sur colonne de silice Lait et Souches : Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)) | Méthode interne Extraction Lait : LSA-INS-1454 (Kit fournisseur High pure PCR template preparation - ROCHE) ou LSA-INS-1491 (kit fournisseur MagFast 384d - Innovative Diagnostics) Extraction organes : Méthode interne LSA-INS-1585 (Extraction manuelle sur colonne de silice via le Kit Fournisseur QIAamp DNA minikit - QIAGEN) ou LSA-INS-1491 (Extraction par adsorption sur billes magnétiques via le Kit fournisseur MAG FAST 384d - Innovative Diagnostics) Extraction souches : LSA-INS-1491 (Kit fournisseur MAG FAST 384d - Innovative Diagnostics) Amplification : méthode Anses LSA-INS-1492 (Kit fournisseur ID Gene brucella spp Triplex- IDVet) | SUR DEVIS | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C) si envoi immédiat OU froid négatif (-20°C) si envoi plus de 48h après le prélèvement
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | NON | Prélèvements prévus par les normes U-47-105 et U-47-109 pour ruminants et suidés domestiques. Autres espèces nous consulter | Recherche de Brucella spp. (Extraction manuelle par adsorption sur coloone de silice Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)) | Méthode interne ANSES LSA-INS-1454 Méthode interne ANSES LSA-INS-1455 | D00261 | NON | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C) si envoi immédiat OU froid négatif (-20°C) si envoi plus de 48h après le prélèvement
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | NON | Prélèvements prévus par les normes U-47-105 et U-47-109 pour ruminants et suidés domestiques. Autres espèces nous consulter | Recherche de Brucella spp. (Par culture et PCR ) | NF U47-105 & NF U47-109 et méthode interne | D00262 | NON | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C) si envoi immédiat OU froid négatif (-20°C) si envoi plus de 48h après le prélèvement
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | NON | Prélèvements prévus par la norme U 47-109 | Recherche de Brucella ovis (Par culture) | NF U 47-109 | D00263 | NON | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C) si envoi immédiat OU froid négatif (-20°C) si envoi plus de 48h après le prélèvement
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Souches bactériennes | Caractérisation phénotypique (typage de Brucella) (Identification de la souche par biotypage de Brucella : • Agglutination par les sérums monospécificques anti-A et anti-M • Lyse par les bactériophages Tb, Wb, Iz1 et R/C • Production d’oxydase et d’uréase • Production d’H2S • Exigence en CO2 • Croissance sur colorants (thionine et fuchsine basique à 20 µg/ml) • Croissance sur milieux additionnés de i-érythritol (1 mg/ml), benzyl-pénicilline (5 UI/ml) et/ou streptomycine (2,5 µg/ml) ) | Méthode interne Anses UZB LSA-INS-0686 | D00270 | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C) si envoi immédiat OU froid négatif (-20°C) si envoi de souches glycérolées
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Sérum individuel | Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, suis, melitensis) (Brucellose) (Agglutination Lente) | NF U 47-021 | I00030 | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sérum : Sous régime du froid positif (5±3°C) ou froid négatif
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Sérum individuel | Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, suis, melitensis) (Brucellose) (Agglutination Rapide ) | NF U 47-003 | I00040 | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sérum : Sous régime du froid positif (5±3°C) ou froid négatif
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Sérum individuel | Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, suis, melitensis) (Brucellose) (Fixation du complément) | NF U 47-004 | I00050 | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sérum : Sous régime du froid positif (5±3°C) ou froid négatif
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Sérum individuel mélange de sérums | Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, suis, melitensis) (Brucellose) (ELISA (indirect)) | Notice fournisseur ID.Vet (ID Screen Brucellosis Indirect) | I00060 | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sérum : Sous régime du froid positif (5±3°C) ou froid négatif
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Sérum individuel mélange de sérums | Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, suis, melitensis) (Brucellose) (ELISA (indirect)) | Notice fournisseur IDEXX (IDEXX Brucellosis Serum Ab) | I00060 | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sérum : Sous régime du froid positif (5±3°C) ou froid négatif
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Lait | Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, suis, melitensis) (Brucellose) (ELISA (indirect)) | Notice fournisseur ID.Vet (ID Screen Brucellosis Milk Indirect) | I00070 | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sérum : Sous régime du froid positif (5±3°C) ou froid négatif
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Lait | Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, suis, melitensis) (Brucellose) (ELISA (indirect)) | Notice fournisseur IDEXX (IDEXX Brucellosis Milk) | I00070 | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sérum : Sous régime du froid positif (5±3°C) ou froid négatif
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | NON | Lait de mélange | Brucellose (Recherche d'anticorps par Epreuve de l'anneau (lait)) | NF U 47-005 | I00080 | NON | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sérum : Sous régime du froid positif (5±3°C) ou froid négatif
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Sérum | Anticorps dirigiés contre Brucella canis (Agglutination rapide sur lame) | Méthode interne | I00090 | NON | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sérum : Sous régime du froid positif (5±3°C) ou froid négatif
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Sérum | Anticorps dirigiés contre Brucella canis ( Epreuve d’agglutination en tubes) | Méthode interne selon Alton et al., 1988, INRA, Paris, pp 171-172 | I00091 | NON | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sérum : Sous régime du froid positif (5±3°C) ou froid négatif
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Sérum | Anticorps dirigiés contre Brucella canis (Laminar Flow Immuno-Chromatographic Assay ) | Protocole du fabricant de kit | I00092 | NON | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sérum : Sous régime du froid positif (5±3°C) ou froid négatif
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Sérum | Anticorps dirigés contre B. ovis chez les ovins (Fixation du complément) | NF U 47-008 | I00100 | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | Sérum : Sous régime du froid positif (5±3°C) ou froid négatif
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | LSA-INS-0685 | Contrôle d’aspect et solubilité-Absence de microorganisme-Détermination de la phase de dissociation-Identification-Dénombrement des bactéries viables (Contrôle visuel Vérifier l’aspect du vaccin par rapport aux spécifications attendues Déceler la présence éventuelle de défauts (….) Méthode de Gram Méthode de White et Wilson Typage de Brucella Dénombrement par culture) | Méthode interne Anses UZB LSA-INS-0685 | T00060 (lot de fabrication - contrôle simplifié) | OUI | 6 mois (à compter de la date d'arrivée du produit et seulement dans le cas où ce contrôle a été planifié formellement à l'avance entre le fournisseur et l'unité) | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | cf. exigences réglementaires (5±3°C)
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Allergène brucellique | Contrôle d'allergène brucellique (Contrôle de brucelline en modèle cobaye) | Manuel OIE | T00070 | NON | 2 mois (à compter de la date d'arrivée du produit et seulement dans le cas où ce contrôle a été planifié formellement à l'avance entre le fournisseur et l'unité) | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | cf. exigences réglementaires (5±3°C)
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROIE / CRFAO Brucellose | OUI | Réactifs (Ag de diagnostic de Brucellose) | Contrôle de l’activité des antigènes pour la recherche des anticorps Dirigés contre la brucellose : - Pré-requis au contrôle de réactifs (pureté de l'antigène) - Contrôle initial des réactifs (sensibilité analytique et diagnotistique, spécificité analytique et diagnotistique cohérence de la loi dose-effet, répétabilité intra-essai) -Contrôle lot par lot (sensibilité analytique et diagnotistique, spécificité analytique et diagnotistique cohérence de la loi dose-effet, répétabilité intra-essai) (Agglutination lente) | Méthode interne : LSA-INS-0689 XP U 47-310 NF U 47-021 | T00080 | OUI | 1 mois | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | cf. exigences réglementaires (5±3°C)
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Réactifs (Ag de diagnostic de Brucellose) | Contrôle de l’activité des antigènes pour la recherche des anticorps Dirigés contre la brucellose : - Pré-requis au contrôle de réactifs (pureté de l'antigène) - Contrôle initial des réactifs (sensibilité analytique et diagnotistique, spécificité analytique et diagnotistique cohérence de la loi dose-effet, répétabilité intra-essai) -Contrôle lot par lot (sensibilité analytique et diagnotistique, spécificité analytique et diagnotistique cohérence de la loi dose-effet, répétabilité intra-essai) (Agglutination rapide) | Méthode interne : LSA-INS-0687 XP U 47-310 NF U 47-003 | T00090 | OUI | 1 mois | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | cf. exigences réglementaires (5±3°C)
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROIE / CRFAO Brucellose | OUI | Réactifs (Ag de diagnostic de Brucellose) | Contrôle de l’activité des antigènes pour la recherche des anticorps Dirigés contre la brucellose : - Pré-requis au contrôle de réactifs (pureté de l'antigène) - Contrôle initial des réactifs (sensibilité analytique et diagnotistique, spécificité analytique et diagnotistique cohérence de la loi dose-effet, répétabilité intra-essai) -Contrôle lot par lot (sensibilité analytique et diagnotistique, spécificité analytique et diagnotistique cohérence de la loi dose-effet, répétabilité intra-essai) (Fixation du complément) | Méthode interne : LSA-INS-0688 XP U 47-310 NF U 47-004 | T00100 | OUI | 1 mois | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | cf. exigences réglementaires (5±3°C)
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROIE / CRFAO Brucellose | NON | Réactifs (Ag de diagnostic de Brucellose) | Contrôle de l’activité des antigènes pour la recherche des anticorps contre la brucellose : - Sensibilité - Spécificité - Etc. (Contrôle d'antigène pour la technique de l’épreuve de l’anneau) | NF U47-310 et NF U47-005 | T00110 | NON | 1 mois | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | cf. exigences réglementaires (5±3°C)
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Kit de diagnostic ELISA Brucellose (matrice sérum) | Contrôle de l’activité et des performances du kit de diagnostic : - Contrôle initial des réactifs (sensibilité analytique et diagnotistique, spécificité analytique et diagnotistique cohérence de la loi dose-effet, répétabilité intra-essai) -Contrôle lot par lot (sensibilité analytique et diagnotistique, spécificité analytique et diagnotistique cohérence de la loi dose-effet, répétabilité intra-essai) (ELISA) | XP U 47-310 | T00120 (sérums individuels) T00121 (sérums en mélange) | OUI | 1 mois | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | cf. exigences réglementaires (5±3°C)
OUI | UZB | LNR / LRUE / LROMSA Brucellose | OUI | Kit de diagnostic ELISA Brucellose (matrice lait) | Contrôle de l’activité et des performances du kit de diagnostic : - Contrôle initial des réactifs (sensibilité analytique et diagnotistique, spécificité analytique et diagnotistique cohérence de la loi dose-effet, répétabilité intra-essai) -Contrôle lot par lot (sensibilité analytique et diagnotistique, spécificité analytique et diagnotistique cohérence de la loi dose-effet, répétabilité intra-essai) (ELISA) | XP U 47-310 | T00130 | OUI | 1 mois | Claire Ponsart | cf. normes et exigences réglementaires | cf. exigences réglementaires (5±3°C)
OUI | UZB | LNR Brucellose | OUI | Dossier | Instruction de dossier d'agrément de Kit ELISA Brucellose Bovine (sans objet) | NF U47-301 | T0040 | NON | 2 mois | Claire Ponsart | sans objet | sans objet
OUI | UZB | LNR Chlamydiose | NON | Ecouvillons cloacal, pharyngial, conjonctival, vaginal, rectal,, de choane, et écouvillons d'organes (rate, poumon, estomac, foie, intestin) et de placenta ADN | Génome de bactérie de la famille des Chlamydiaceae (Extraction manuelle par adsorption sur colonne de silice Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)) | Méthode interne : Extraction : méthode interne selon kit fournisseur Kit d'extraction : QIAmp DNA mini Mode opératoire Anses UZB CHL LSA-INS-1239 Amplification : Méthode interne Anses UZB CHL LSA-INS-1114 | D00331 | OUI sauf les ADN | 15 jours | Karine Laroucau; Rachid Aaziz | cf. normes et exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C)
OUI | UZB | LNR Chlamydiose | NON | Ecouvillons cloacal, pharyngial, conjonctival, vaginal, rectal,, de choane, et écouvillons d'organes (rate, poumon, estomac, foie, intestin) et de placenta ADN | Génome de bactérie de la famille des Chlamydiaceae (Extraction manuelle par adsorption sur colonne de silice Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)) | Méthode interne : Extraction : méthode interne selon kit fournisseur Kit d'extraction : kit High pure PCR template preparation Mode opératoire Anses UZB CHL LSA-INS-1113 Amplification : Méthode interne Anses UZB CHL LSA-INS-1114 | D00331 | OUI sauf les ADN | 15 jours | Karine Laroucau; Rachid Aaziz | cf. normes et exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C)
OUI | UZB | LNR Chlamydiose | NON | Sérum | Recherche sérologique de chlamydiose abortive (ELISA) | NF U 47-308 et protocole du fournisseur | I00191 (<10 échantillons) I00192 (>10 échantillons) | NON | 15 jours | Karine Laroucau | cf. normes et exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C)
OUI | UZB | LNR / OIE Tuberculose | NON | Mammifères | Mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis (Recherche et Isolement ) | NF U 47-104 | D00370 | OUI | 90 jours | Maria-Laura Boschiroli; Sylvie Hénault | cf. normes et exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C) si envoi immédiat OU froid négatif (-20°C) si envoi plus de 48h après le prélèvement
OUI | UZB | LNR / OIE Tuberculose | OUI | ADN extraits de nœuds lymphatiques ADN extraits d'organes (foie, poumon, rate) ADN extraits d'écouvillons Souches | ADN des bactéries de la famille des Mycobacteriaceae (Extraction (pour les souches) : Extraction par lyse thermique Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)) | Extraction (pour les souches) et amplification : Méthode interne Anses LSA-INS-1489 | D00381 | OUI | 45 jours | Maria-Laura Boschiroli; Sylvie Hénault | cf. normes et exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C) si envoi immédiat OU froid négatif (-20°C) si envoi plus de 48h après le prélèvement
OUI | UZB | LNR / OIE Tuberculose | OUI | ADN issu d'organes ADN issus de souches | Génotypage de Mycobacterium bovis (spoligotyping") | Méthode interne LSA-INS-1613 | D00402 | NON | 120 jours | Maria-Laura Boschiroli; Sylvie Hénault | cf. normes et exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C) si envoi immédiat OU froid négatif (-20°C) si envoi plus de 48h après le prélèvement
OUI | UZB | LNR / OIE Tuberculose | OUI | Tuberculines animales (vrac ou lot final) | Contrôle d'allergène tuberculinique (Contrôle de tuberculine bovine) | Manuel OIE/Pharmacopée européenne | T00150 | NON | 2 mois (à compter de la date d'arrivée du produit et seulement dans le cas où ce contrôle a été planifié formellement à l'avance entre le fournisseur et l'unité) | Maria-Laura Boschiroli; Sylvie Hénault | cf. normes et exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C)
OUI | UZB | LNR Charbon | OUI | Prélèvement susceptible de contenir B. anthracis (tissus) | Recherche de B. anthracis par culture (Culture et identification présomptive de B.anthracis) | Méthode interne Anses- Maisons Alfort UZB LSA-INS-0696 | D00280 | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C)
OUI | UZB | LNR Charbon | NON | Organes : rate sang | Génome de la bactérie Bacillus anthracis (Extraction manuelle par adsorption sur colonne de silice Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)) | Méthode interne Extraction et amplification : Méthode Anses LSA-INS-1273 | D00281 | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C)
OUI | UZB | LNR Charbon | NON | Souches bactériennes | Génome de la bactérie Bacillus anthracis (Extraction par lyse thermique Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)) | Méthode interne Extraction : LSA-INS-0697 Amplification : Méthode Anses LSA-INS-1273 | D00290 | OUI | 15 jours | Claire Ponsart | cf. exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C) OU froid négatif (-20°C) si envoi de souches glycérolées
OUI | UZB | LNR Tularémie | OUI | Organes | Francisella tularensis présumées (Isolement et essais de caractères biochimiques d’orientation sans confirmation de l’espèce F.tularensis) | Méthode interne Anses-Maisons Alfort UZB LSA-INS-0709 | D00570 | NON | 15 jours | Lorraine Michelet | cf. exigences réglementaires | Sous régime du froid positif ou congelé
OUI | UZB | LNR Tularémie | NON | Organes Souches | Recherche de Francisella tularensis par PCR temps-réel (Extraction manuelle par adsorption sur colonne de silice Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)) | Méthode interne Anses Maisons-Alfort UZB LSA-INS-1272 | D00572 | NON | 15 jours | lorraine Michelet | cf. exigences réglementaires | Sous régime du froid positif ou congelé
OUI | UZB | LRUE Maladies équines / LNR Morve | OUI | Sérum individuel | Détection des anticorps dirigés contre Burkholderia mallei (Morve) (Fixation du complément ) | Manuel terrestre de l’OIE chapitre « Morve et la mélioïdose » | I00250 | OUI | 15 jours | Karine Laroucau | cf. exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C)
OUI | UZB | LRUE Maladies équines / LNR Morve | OUI | Sérum individuel | Détection des anticorps dirigés contre Burkholderia mallei (Morve) (ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecteur au spectrophotomètre) | Notice fournisseur ID. Vet (ID screen Glanders Indirect) | I00602 | OUI | 15 jours | Karine Laroucau | cf. exigences réglementaires | Sous régime du froid positif (5±3°C)
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | OUI | Sang Organes | Génome du West Nile (Extraction sur colonne de silice (manuelle ou automatisée) Ou Extraction automatisée sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (Méthode qualitative)) | Méthodes internes : Extraction : - LSA-INS-0918 (Extraction automatisée sur colonne de silice via le kit fournisseur QIAamp DNA minikit - QIAGEN) - LSA-INS-0919 (Extraction manuelle sur colonne de silice via le kit fournisseur QiaAmp Viral RNA - QIAGEN) - LSA-INS-1507 (Extraction automatisée sur billes magnétiques via le kit fournisseur ID GENE MAG UNIVERSAL) Amplification : Méthode interne Anses LSA-INS-1245 | J00105 | OUI sur sang et cerveau uniquement | 10 jours (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | sérum/plasma/LCR : Sur tube sec ou EDTA (plasma), préparé stérilement Quantité minimum = 1 à 2 ml Sang total : Sur tube EDTA, préparé stérilement Quantité minimum = 5 ml Organes : Organe entier ou fragments d’organes Echantillons non autolysés et non fixés | sous régime du froid positif ou congelé
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | OUI | Sérum/plasma Sang total | West Nile (Séroneutralisation) | Méthode interne | I01314 | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Sérum : Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml Sang total : Sur tube sec, préparé stérilement, non hémolysé Quantité minimum =5 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | OUI | Sérum/plasma Sang total | WEE encéphalite équine de l'ouest (Séroneutralisation) | Méthode interne | I01314 | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Sérum : Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml Sang total : Sur tube sec, préparé stérilement, non hémolysé Quantité minimum =5 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | OUI | Sérum/plasma Sang total | EEE encéphalite équine de l'est (Séroneutralisation) | Méthode interne | I01314 | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Sérum : Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml Sang total : Sur tube sec, préparé stérilement, non hémolysé Quantité minimum =5 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | OUI | Sérum/plasma Sang total | VEE encéphalite équine du Venezuela (Séroneutralisation) | Méthode interne | I01314 | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Sérum : Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml Sang total : Sur tube sec, préparé stérilement, non hémolysé Quantité minimum =5 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | OUI | Sérum/plasma Sang total | JE encéphalite japonaise (Séroneutralisation) | Méthode interne | OI01314 | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Sérum : Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml Sang total : Sur tube sec, préparé stérilement, non hémolysé Quantité minimum =5 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR FA | OUI | Sérum individuel de bovins, ovins, porcins, caprins | Anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse type O (ELISA Séro Priocheck Type O) (ELISA) | Méthode interne Anses LSA-INS-0896 (kit PrioCHECK FMDV type O de Prionics) | I01111 | OUI | 7 jours (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Préparé stérilement, Décanté, non hémolysé Quantité minimum = 1 à 2 ml | ambiante ou sous régime du froid
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR FA | OUI | Sérum individuel de bovin, ovins, porcins, caprins | Anticorps dirigés contre les protéines 3ABC du virus de la fièvre aphteuse (ELISA) | Méthode interne Anses LSA-INS-0897 (kit PrioCHECK FMDV NS de Prionics) | I01111 | OUI | 7 jours (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Préparé stérilement, Décanté, non hémolysé Quantité minimum = 1 à 2 ml | ambiante ou sous régime du froid
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR FA | NON | Sérums / plasma Sang total Pour les suspicions de Fièvre Aphteuse : Annexe LSA-FSE-0668 et documents DGAL (note de service Alertes Fièvre Aphteuse) | Fièvre aphteuse (ELISA Séro SPCE) | LSA-INS-0901 (OIE) | I01110 (les 3 sérotypes O,A,C) I01111 (le sérotype) | NON | 7 jours (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Sérum / plasma : Préparé stérilement, Décanté, non hémolysé Quantité minimum = 1 à 2 ml Sang total : sur tube sec préparé stérilement, non hémolysé Quantité minimum = 5 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR FA | NON | Liquide vésiculaire Lambeaux d’épithélium sang total sérum / plasma Pour les suspicions de Fièvre Aphteuse : Annexe LSA-FSE-0668 et documents DGAL (note de service Alertes Fièvre Aphteuse) | Génome du virus de la fièvre aphteuse (tous génotypes) (Extraction sur colonne de silice (manuelle ou automatisée) Ou Extraction automatisée sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel tous génotypes (Méthode qualitative)) | Méthodes internes : Extraction : - LSA-INS-0918 (Extraction automatisée sur colonne de silice via le kit fournisseur QIAamp DNA minikit - QIAGEN) - LSA-INS-0919 (Extraction manuelle sur colonne de silice via le kit fournisseur QiaAmp Viral RNA - QIAGEN) - LSA-INS-1507 (Extraction automatisée sur billes magnétiques via le kit fournisseur ID GENE MAG UNIVERSAL) Amplification : Méthode interne Anses Maisons-Alfort LSA-INS-0932 (RT-PCR) | J00051 | OUI pour les lambeaux d'épithélium | 7 jours (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | liquide vésiculaire : Quantité minimum = 300 à 500 µl lambeaux d'épithélium : A sec si acheminement rapide ; En PBS pH 7,2-7,6, 50% de glycérol, stérile. - Quantité minimum = 1 gramme soit environ 1 cm3 Sang total : sur tube EDTA - Quantité minimum = 2 ml sérum/plasma : Quantité minimum = 2 ml (5ml si sang total sur tube sec) | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR FA | NON | Liquide vésiculaire Lambeaux d'épithélium Sang total | Fièvre aphteuse (Recherche de l'antigène du virus aphteux par ELISA) | LSA-INS-0895 | OOO50 | NON | 7 jours (hors crise sanitaire) 4 jours pour les suspicions cliniques | Labib Bakkali | liquide vésiculaire : Quantité minimum = 300 à 500 µl Lambeaux dépithélium : A sec si acheminement rapide ; En PBS pH 7,2-7,6, 50% de glycérol, stérile. Quantité minimum = 1 gramme soit environ 1 cm3 Sang total : sur tube anticoagulant - Quantité minimum = 2 ml Fèces : Quantité minimum = 1g | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR FA | NON | Sérum / plasma | Fièvre aphteuse (Séroneutralisation) | LSA-INS-0905 | I01100 | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Préparé stérilement, Décanté, non hémolysé - Quantité minimum = 2 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR FA | NON | Liquide vésiculaire Lambeaux d’épithélium Pour les suspicions de Fièvre Aphteuse : Annexe LSA-FSE-0668 et documents DGAL (note de service Alertes Fièvre Aphteuse) | Fièvre aphteuse (Isolement viral) | LSA-INS-0900 | J00050 | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | liquide vésiculaire : Quantité minimum = 300 à 500 µl lambeaux d'épithélium : A sec si acheminement rapide ; En PBS pH 7,2-7,6, 50% de glycérol, stérile. - Quantité minimum = 1 gramme soit environ 1 cm3 | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR FA | NON | Liquide vésiculaire Lambeaux d’épithélium sang total sérum / plasma | Caractérisation du virus de la fièvre aphteuse (type O, A, Asia1 et SAT2) (RT-PCR en temps réel) | LSA-INS-1163 | NON | NON | 7 jours (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | liquide vésiculaire : Quantité minimum = 300 à 500 µl lambeaux d'épithélium : A sec si acheminement rapide ; En PBS pH 7,2-7,6, 50% de glycérol, stérile. - Quantité minimum = 1 gramme soit environ 1 cm3 Sang total : sur tube EDTA - Quantité minimum = 2 ml sérum/plasma : Quantité minimum = 2 ml (5ml si sang total sur tube sec) | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR FCO | OUI | Sang sur EDTA Rate ou organe | Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (Extraction sur colonne de silice (manuelle ou automatisée) ou Extraction automatisée sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel tous génotypes (Méthode qualitative)) | Méthodes internes : Extraction : - LSA-INS-0918 (Extraction automatisée sur colonne de silice via le kit fournisseur QIAamp DNA minikit - QIAGEN) - LSA-INS-0919 (Extraction manuelle sur colonne de silice via le kit fournisseur QiaAmp Viral RNA - QIAGEN) - LSA-INS-1507 (Extraction automatisée sur billes magnétiques via le kit fournisseur ID GENE MAG UNIVERSAL) Amplification : LSA-INS-0920 (kit de RT-PCR ADI-352 d'ADIAGENE) | J00310 | OUI pour le sang sur EDTA | 7 jours (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang : sur tube EDTA* (*prélèvement de sang sur tube hépariné refusé.) Quantité minimum = 5ml Rate ou organe :Quantité minimum = 1g | sang : ambiante ousous régime du froid positif Rate ou organe : sous régime du froid positif ou congelé
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR FCO | OUI | Sang sur EDTA Rate ou organe | Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (Extraction sur colonne de silice (manuelle ou automatisée) ou Extraction automatisée sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel tous génotypes (Méthode qualitative)) | Méthodes internes : Extraction : - LSA-INS-0918 (Extraction automatisée sur colonne de silice via le kit fournisseur QIAamp DNA minikit - QIAGEN) - LSA-INS-0919 (Extraction manuelle sur colonne de silice via le kit fournisseur QiaAmp Viral RNA - QIAGEN) - LSA-INS-1507 (Extraction automatisée sur billes magnétiques via le kit fournisseur ID GENE MAG UNIVERSAL) Amplification : LSA-INS-1200 (kit de RT-PCR VetMax BTV NS3 de ThermoFisher) | J00310 | OUI pour le sang sur EDTA | 7 jours (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang : sur tube EDTA* (*prélèvement de sang sur tube hépariné refusé.) Quantité minimum = 5ml Rate ou organe :Quantité minimum = 1g | sang : ambiante ousous régime du froid positif Rate ou organe : sous régime du froid positif ou congelé
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR FCO | OUI | Sang sur EDTA Rate ou organe | Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (tous génotypes) (Extraction automatisée sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (Méthode qualitative)) | Méthodes internes : Extraction : - LSA-INS-1507 (kit fournisseur ID GENE MAG UNIVERSAL) Amplification : - LSA-INS-1582 (méthode rtRT-PCR Hofmann modifiée) | J00310 | OUI pour le sang sur EDTA | 7 jours (hors contexte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang : sur tube EDTA* (*prélèvement de sang sur tube hépariné refusé.) Quantité minimum = 5ml Rate ou organe :Quantité minimum = 1g | sang : ambiante ousous régime du froid positif Rate ou organe : sous régime du froid positif ou congelé
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR FCO | OUI | Sang sur EDTA Rate ou organe | Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine de génotype 1, 3, 4 ou 8 (Extraction sur colonne de silice (manuelle ou automatisée) Ou Extraction automatisée sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (Méthode qualitative)) | Méthodes internes : Extraction: - LSA-INS-0918 (Extraction automatisée sur colonne de silice via le kit fournisseur QIAamp DNA minikit - QIAGEN) - LSA-INS-0919 (Extraction manuelle sur colonne de silice via le kit fournisseur QiaAmp Viral RNA - QIAGEN) - LSA-INS-1507 (Extraction automatisée sur billes magnétiques via le kit fournisseur ID GENE MAG UNIVERSAL) Amplification : LSA-INS-0922 (kits de RT-PCR ADI-391, ADI-711, ADI-381, ADI-541 d'ADIAGENE et BTV4GIAH de ThermoFisher) | J00310 | OUI pour le sang sur EDTA | 7 jours (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang : sur tube EDTA* (*prélèvement de sang sur tube hépariné refusé.) Quantité minimum = 5ml Rate ou organe :Quantité minimum = 1g | sang : ambiante ousous régime du froid positif Rate ou organe : sous régime du froid positif ou congelé
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR FCO | NON | Sang sur EDTA Rate ou organe | Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine de génotype 2, 6, 9, 11 et 16 (Extraction sur colonne de silice (manuelle ou automatisée sur QIAcube) ou Extraction automatisée sur billes magnétiques (automate KingFisher) RT-PCR en temps réel de type (Méthode qualitative)) | LSA-INS-0918 (extraction automatisée sur QIAcube) LSA-INS-0919 (extraction manuelle colonnes Qiamp Viral RNA) LSA-INS-1507 (extraction automate KingFisher et IDEAL32) LSA-INS-0922 (kit de RT-PCR ADI-431 d'ADIAGENE, BTV2GIAH, BTV9GIAH, BTV11GIAH et BTV16GIAH de ThermoFisher) | J00310 | NON | 7 jours (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang : sur tube EDTA* (*prélèvement de sang sur tube hépariné refusé.) Quantité minimum = 5ml Rate ou organe :Quantité minimum = 1g | sang : ambiante ousous régime du froid positif Rate ou organe : sous régime du froid positif ou congelé
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR FCO au 01/07/2018 | OUI | Sérum individuel | Anticorps dirigés contre la protéine VP7 du virus de la fièvre catarrahale ovine (ELISA) | Méthode interne Anses LSA-INS-0917 (kit ID-Screen Blue Tongue Competition de IDvet) | I01820 | OUI | 10 jours (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang prélevé sur tube sec (sérum) non hémolysé Quantité minimum = 2ml | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR FCO | NON | Sang | Recherche du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) (Isolement) | Méthode interne LSA-INS-0930 (Manuel OIE) | J00320 | NON | 1 mois (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang sur EDTA Quantité minimum = 5ml Prélevé, préparé stérilement | Ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR FCO au 01/07/2018 | OUI | Sérum | Recherche d'anticorps de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) (Séroneutralisation) | Manuel OIE | I01800 | NON | 21 jours (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang prélevé sur tube sec (sérum) Prélevé / préparé stérilement Quantité minimum = 2 ml | Ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR Maladie hémorragique épizootique du cerf (EHDV) | OUI | Sang sur EDTA Rate ou organe | Génome du virus de la Maladie Hémorragique du Cerf (EHD) (Extraction sur colonne de silice (manuelle ou automatisée) Ou Extraction automatisée sur billes magnétiques (automate KingFisher et IDEAL 32) Amplification par RT-PCR en temps réel (Méthode qualitative)) | Méthodes internes : Extraction : - LSA-INS-0918 (Extraction automatisée sur colonne de silice via le kit fournisseur QIAamp DNA minikit - QIAGEN) - LSA-INS-0919 (Extraction manuelle sur colonne de silice via le kit fournisseur QiaAmp Viral RNA - QIAGEN) - LSA-INS-1507 (Extraction automatisée sur billes magnétiques via le kit fournisseur ID GENE MAG UNIVERSAL) Amplification : Méthode interne Anses Maisons-Alfort LSA-INS-0931 (RT-PCR) | J00311 | OUI pour le sang sur EDTA | 7 jours (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang : sur tube EDTA* (*prélèvement de sang sur tube hépariné refusé.) Quantité minimum = 5ml Rate ou organe :Quantité minimum = 1g | sang : ambiante ousous régime du froid positif Rate ou organe : sous régime du froid positif ou congelé
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR Maladie hémorragique épizootique du cerf (EHDV) | NON | Sang sur EDTA Rate ou organe | Génome du virus de la Maladie Hémorragique du Cerf (EHD) (RT-PCR en temps réel de typage (Sérotypes 1/3, 2, 4, 5, 6, 7, 8)) | LSA-INS-0918 (extraction automatisée sur QIAcube) LSA-INS-0919 (extraction manuelle colonnes Qiamp Viral RNA) LSA-INS-1507 (extraction automate KingFisher et IDEAL32) Méthode interne Anses Maisons-Alfort LSA-INS-1044 (RT-PCR) | J00311 | NON | 7 jours (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang : sur tube EDTA* (*prélèvement de sang sur tube hépariné refusé.) Quantité minimum = 5ml Rate ou organe :Quantité minimum = 1g | Sang : ambiante ousous régime du froid positif Rate ou organe : sous régime du froid positif ou congelé
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR Maladie hémorragique épizootique du cerf (EHDV) | NON | Sérum | Recherche d'anticorps de la Maladie Hémorragique du Cerf (EHDV) (ELISA) | Méthode interne | I01821 | NON | 15 jours (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang prélevé sur tube sec (sérum) non hémolysé Quantité minimum = 2ml | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR Maladie hémorragique épizootique du cerf (EHDV) | NON | Sang | Recherche d'anticorps de la Maladie Hémorragique du Cerf (EHDV) (Isolement) | Méthode interne LSA-INS-0930 | NON | NON | 1 mois (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang sur EDTA Quantité minimum = 5ml Prélevé, préparé stérilement | Ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR Maladie hémorragique épizootique du cerf (EHDV) | NON | Sérum | Recherche d'anticorps de la Maladie Hémorragique du Cerf (EHDV) (Séroneutralisation) | Méthode interne | I01801 | NON | 21 jours (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang prélevé sur tube sec (sérum) Prélevé / préparé stérilement Quantité minimum = 2 ml | Ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FCO EHDV PE | sans mandat | NON | Sang sur EDTA Rate ou organe | Recherche de virus de Schmallenberg (RT-PCR) | Méthode interne | J00312 | NON | 7 jours (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang : sur tube EDTA* (*prélèvement de sang sur tube hépariné refusé.) Quantité minimum = 5ml Rate ou organe : Quantité minimum = 1g | Ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FCO EHDV PE | sans mandat | NON | Sérum | Recherche de virus de Schmallenberg (Séroneutralisation) | Méthode interne | I01802 | NON | 21 jours (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang prélevé sur tube sec (sérum) Prélevé / préparé stérilement Quantité minimum = 2 ml | Ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FCO EHDV PE | sans mandat | NON | Sérum | Recherche d'anticorps du virus Schmallenberg (ELISA) | Méthode interne | I01822 | NON | 15 jours (hors contaxte de crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang prélevé sur tube sec (sérum) non hémolysé Quantité minimum = 2ml | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR MVP | NON | Sérum individuel de porcins | Anticorps dirigés contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc (ELISA) | Méthode interne Anses LSA-INS-0898 (kit PrioCHECK SVDV Ab de Prionics) | I01660 | OUI | 7 jours (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Préparé stérilement, Décanté, non hémolysé Quantité minimum = 1 à 2 ml | ambiante ou sous régime du froid
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR MVP | NON | Liquide vésiculaire Lambeaux d'épithélium Sérum/plasma Sang total Fèces | Génome du virus de la maladie vésiculeuse du porc (RT-PCR classique) | MO VIRO 21 (OIE) | Pas de référence tarif | NON | 7 jours (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | liquide vésiculaire : Quantité minimum = 300 à 500 µl lambeaux d'épithélium : A sec si acheminement rapide ; En PBS pH 7,2-7,6, 50% de glycérol, stérile. - Quantité minimum = 1 gramme soit environ 1 cm3 Sang total : sur tube EDTA - Quantité minimum = 2 ml sérum/plasma : Quantité minimum = 2 ml (5ml si sang total sur tube sec) Fèces : quantité minimum = 1g | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR MVP | NON | Liquide vésiculaire Lambeaux d'épithélium Sang total Fèces | Recherche de l'antigène du virus MVP (ELISA VIRO) | MO VIRO 02 | J00250 | NON | 7 jours (hors crise sanitaire) 4 jours pour les suspicions cliniques | Labib Bakkali | liquide vésiculaire : Quantité minimum = 300 à 500 µl Lambeaux dépithélium : A sec si acheminement rapide ; En PBS pH 7,2-7,6, 50% de glycérol, stérile. Quantité minimum = 1 gramme soit environ 1 cm3 Sang total : sur tube anticoagulant - Quantité minimum = 2 ml Fèces : Quantité minimum = 1g | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR MVP | NON | Sérums / plasma Sang total | Maladie vésiculeuse du porc (ELISA SPCE) | LSA-INS-0901 | I01660 (<11 sérums) I01661 (>10 sérums) | NON | 7 jours (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Sérum / plasma : Préparé stérilement, Décanté, non hémolysé Quantité minimum = 1 à 2 ml Sang total : sur tube sec préparé stérilement, non hémolysé Quantité minimum = 5 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR MVP | NON | Sérum | Maladie vésiculeuse du porc (Séroneutralisation) | LSA-INS-0902 | I01650 | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Préparé stérilement, Décanté, non hémolysé - Quantité minimum = 2 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR MVP | NON | Fèces Lambeaux d'épithélium | Maladie vésiculeuse du porc (Isolement viral) | LSA-INS-0900 | J00250 | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Quantité minimum = 1g | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR SV | NON | sérum | Anticorps Stomatite vésiculeuse (Séroneutralisation) | LSA-INS-0904 | O01112 | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Préparé stérilement, Décanté, non hémolysé - Quantité minimum = 2 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR SV | NON | Liquide vésiculaire Lambeaux d'épithélium | Virus de Stomatite vésiculeuse (Isolement viral) | LSA-INS-0900 | Pas de référence tarif | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Quantité minimum = 1g | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR SV | NON | Liquide vésiculaire Lambeaux d'épithélium Sérum/plasma Sang total | Génome de Stomatite vésiculeuse (RT-PCR en temps réel) | MO VIRO 19 | Pas de référence tarif | NON | 7 jours (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | liquide vésiculaire : Quantité minimum = 300 à 500 µl lambeaux d'épithélium : A sec si acheminement rapide ; En PBS pH 7,2-7,6, 50% de glycérol, stérile. - Quantité minimum = 1 gramme soit environ 1 cm3 Sang total : sur tube EDTA - Quantité minimum = 2 ml sérum/plasma : Quantité minimum = 2 ml (5ml si sang total sur tube sec) | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR SV | NON | Liquide vésiculaire Lambeaux d'épithélium Sérum/plasma Sang total | Génome de Stomatite vésiculeuse (RT-PCR classique) | LSA-INS-0914 | N'existe pas | NON | 7 jours (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | liquide vésiculaire : Quantité minimum = 300 à 500 µl lambeaux d'épithélium : A sec si acheminement rapide ; En PBS pH 7,2-7,6, 50% de glycérol, stérile. - Quantité minimum = 1 gramme soit environ 1 cm3 Sang total : sur tube EDTA - Quantité minimum = 2 ml sérum/plasma : Quantité minimum = 2 ml (5ml si sang total sur tube sec) | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR SV | NON | Sérum | Antigène du virus de la stomatite vésiculeuse (ELISA) | LSA-INS-0895 | Pas de référence tarif | NON | 7 jours (hors crise sanitaire) 4 jours pour les suspicions cliniques | Labib Bakkali | liquide vésiculaire : Quantité minimum = 300 à 500 µl Lambeaux dépithélium : A sec si acheminement rapide ; En PBS pH 7,2-7,6, 50% de glycérol, stérile. Quantité minimum = 1 gramme soit environ 1 cm3 Sang total : sur tube anticoagulant - Quantité minimum = 2 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR peste équine | OUI | Sérum individuel de chevaux | Anticorps de groupe anti-virus de la peste équine (ELISA) | Méthode interne Anses LSA-INS-0907 (kit Ingezim AHSV Compac Plus de INGENASA) | I01313 | OUI pour les sérums | 10 jours (hors crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR peste équine | NON | Sérum/plasma/liquide céphalo rachidien Sang total Organes (rate, foie, cœur) | Recherche de virus de la Peste Equine (AHS-RT-PCR temps réel ) | Méthode interne | J00109 | NON | 10 jours (hors crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | sérum/plasma/LCR : Sur tube sec ou EDTA (plasma), préparé stérilement Quantité minimum = 1 à 2 ml Sang total : Sur tube EDTA, préparé stérilement Quantité minimum = 5 ml Organes : Organe entier ou fragments d’organes Echantillons non autolysés et non fixés | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR peste équine | NON | Sérum/plasma Sang total | Recherche des anticorps peste équine (Séroneutralisation) | Méthode interne | I01310 | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sérum : Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml Sang total : Sur tube sec, préparé stérilement, non hémolysé Quantité minimum =5 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FCO EHDV PE | LNR peste équine | NON | Sang total Rate, foie, coeur | Peste équine (Isolement) | Méthode interne | J00070 | NON | 4 semaines (hors crise sanitaire) | Corinne SAILLEAU et Emmanuel BREARD | Sang total : Sur tube EDTA, préparé stérilement Quantité minimum = 5 ml Organes : entier ou fragments Echantillons non autolysés et non fixés | sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | OUI | Sérum individuel | Anticorps dirigés contre le virus du West Nile IgM (ELISA ) | Méthode interne Anses LSA-INS-0927 (kit ID Screen West Nile IgM Capture de IDvet) | I01312 | OUI | 10 jours (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | OUI | Sérum individuel | Anticorps dirigés contre le virus du West Nile IgG (ELISA ) | Méthode interne Anses LSA-INS-0906 (kit ID-Screen Flavivirus Compétition de IDvet) | I01311 | OUI | 10 jours (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | NON | Sang total Organes (cerveau) | West Nile (Isolement) | Méthode interne | J00070 | NON | 4 semaines (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Sang total : Sur tube EDTA, préparé stérilement Quantité minimum = 5 ml Organes : entier ou fragments Echantillons non autolysés et non fixés | sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | NON | Sérum de chevaux | Anticorps de groupe anti-virus de l'encéphalite équine de l'Ouest (WEE) (ELISA) | en cours de développement | Pas de référence tarif | NON | 10 jours (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | NON | Sérum/plasma/liquide céphalo rachidien Sang total Organes (cerveau) | Recherche de virus de la l'encéphalite équine de l'Ouest (WEE) (RT-PCR temps réel ) | Méthode interne | J00105 | NON | 10 jours (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | sérum/plasma/LCR : Sur tube sec ou EDTA (plasma), préparé stérilement Quantité minimum = 1 à 2 ml Sang total : Sur tube EDTA, préparé stérilement Quantité minimum = 5 ml Organes : Organe entier ou fragments d’organes Echantillons non autolysés et non fixés | sous régime du froid positif ou congelé
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | NON | Sang total Organes (cerveau) | WEE encéphalite équine de l'Ouest (Isolement) | Méthode interne | Pas de référence tarif | NON | 4 semaines (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Sang total : Sur tube EDTA, préparé stérilement Quantité minimum = 5 ml Organes : entier ou fragments Echantillons non autolysés et non fixés | sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | NON | Sérum de chevaux | Anticorps de groupe anti-virus de l'encéphalite équine de l'est (EEE) (ELISA) | en cours de développement | Pas de référence tarif | NON | 10 jours (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | NON | Sérum/plasma/liquide céphalo rachidien Sang total Organes (cerveau) | Recherche de virus de la l'encéphalite équine de l'est (EEE) (RT-PCR temps réel ) | Méthode interne | J00105 | NON | 10 jours (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | sérum/plasma/LCR : Sur tube sec ou EDTA (plasma), préparé stérilement Quantité minimum = 1 à 2 ml Sang total : Sur tube EDTA, préparé stérilement Quantité minimum = 5 ml Organes : Organe entier ou fragments d’organes Echantillons non autolysés et non fixés | sous régime du froid positif ou congelé
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | NON | Sang total Organes (cerveau) | EEE encéphalite équine de l'est (Isolement) | Méthode interne | J00070 | NON | 4 semaines (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Sang total : Sur tube EDTA, préparé stérilement Quantité minimum = 5 ml Organes : entier ou fragments Echantillons non autolysés et non fixés | sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | NON | Sérum de chevaux | Anticorps de groupe anti-virus de l'encéphalite équine du Venezuela (VEE) (ELISA) | en cours de développement | Pas de référence tarif | NON | 10 jours (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | NON | Sérum/plasma/liquide céphalo rachidien Sang total Organes (cerveau) | Recherche de virus de l'encéphalite équine du Venezuela (VEE) (RT-PCR temps réel ) | Méthode interne | J00105 | NON | 10 jours (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | sérum/plasma/LCR : Sur tube sec ou EDTA (plasma), préparé stérilement Quantité minimum = 1 à 2 ml Sang total : Sur tube EDTA, préparé stérilement Quantité minimum = 5 ml Organes : Organe entier ou fragments d’organes Echantillons non autolysés et non fixés | sous régime du froid positif ou congelé
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | NON | Sang total Organes (cerveau) | VEE encéphalite équine du Venezuela (Isolement) | Méthode interne | J00070 | NON | 4 semaines (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Sang total : Sur tube EDTA, préparé stérilement Quantité minimum = 5 ml Organes : entier ou fragments Echantillons non autolysés et non fixés | sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | NON | Sérum de chevaux | Anticorps de groupe anti-virus de l'encéphalite japonaise(JE) (ELISA) | en cours de développement | J00070 | NON | 10 jours (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | NON | Sérum/plasma/liquide céphalo rachidien Sang total Organes (cerveau) | Recherche de virus de l'encéphalite japonaise(JE) (RT-PCR temps réel ) | Méthode interne | J00105 | NON | 10 jours (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | sérum/plasma/LCR : Sur tube sec ou EDTA (plasma), préparé stérilement Quantité minimum = 1 à 2 ml Sang total : Sur tube EDTA, préparé stérilement Quantité minimum = 5 ml Organes : Organe entier ou fragments d’organes Echantillons non autolysés et non fixés | sous régime du froid positif ou congelé
OUI | VIRO WN | LRUE / LNR Maladies équines | NON | Sang total Organes (cerveau) | JE encéphalite japonaise (Isolement) | Méthode interne | Pas de référence tarif | NON | 4 semaines (hors crise sanitaire) | Gaëlle GONZALEZ | Sang total : Sur tube EDTA, préparé stérilement Quantité minimum = 5 ml Organes : entier ou fragments Echantillons non autolysés et non fixés | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | sans mandat | NON | organes (cœur, cerveau) Sang total | EMCV (Isolement viral) | Méthode interne | Pas de référence tarif | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Quantité minimum = 1g | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | sans mandat | NON | organes (cœur, cerveau) Sang total | EMCV (RT-PCR temps réel ) | Méthode interne | Pas de référence tarif | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Quantité minimum = 1g | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | sans mandat | NON | Sérum/plasma | Anticorps anti-EMCV (Séroneutralisation) | Méthode interne | Pas de référence tarif | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Sérum : Préparé stérilement, décanté, non hémolysé Quantité minimum =1 à 2 ml Sang total : Sur tube sec, préparé stérilement, non hémolysé Quantité minimum =5 ml | ambiante ou sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR maladies vésiculeuses | NON | Croûtes | Parapox virus (Isolement viral) | Méthode interne | Pas de référence tarif | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Quantité minimum = 1g | sous régime du froid positif
OUI | VIRO FA / MV / SV | LNR maladies vésiculeuses | NON | Croûtes | Parapox virus (PCR temps réel ) | Méthode interne | Pas de référence tarif | NON | 3 semaines (hors crise sanitaire) | Labib Bakkali | Quantité minimum = 1g | sous régime du froid positif
OUI | PhEED | sans mandat | NON | Cadavres d'équidés (dont fœtus) | Cause probable de la mort ou de l'avortement (Autopsie) | Méthode interne | en fonction de l'âge de l'équidé B00055-B00060-B00065-B00070-B00071 | NON | en fonction des examens complémentaires demandés | Peggy Moreau | Autopsie à réaliser le plus rapidement possible après la mort/l'avortement | ambiante
OUI | PhEED | LRUE maladies équines / LNR métrite contagieuse équine | oui | Prélèvements d'équidés | Taylorella equigenitalis (Isolement et identification) | NF U47-108 | D00190 | oui | 8 à 14 jours consécutifs | Sandrine Petry | prélèvement génital sur écouvillon amiès-charbon - durée entre prélèvement et arrivée au laboratoire ≤1jour si non réfrigéré ou ≤48h si réfrigéré | réfrigéré si prélèvement ≤48h et ambiant si prélèvement ≤1jour
OUI | PhEED | LRUE maladies équines / LNR métrite contagieuse équine | oui | Souche bactérienne | Taylorella equigenitalis (Identification ) | NF U47-108 (identification § 9.2.2) | D00190 | oui | 6 jours ouvrés | Sandrine Petry | souche bactérienne purifiée | réfrigéré
OUI | PhEED | LRUE maladies équines / LNR métrite contagieuse équine | oui | Souche bactérienne isolée | Taylorella equigenitalis (Extraction manuelle par lyse thermique Amplification par PCR en temps réel) | Méthode interne ANSES/LSA-INS-1433 | D00201 | oui | 6 jours ouvrés | Sandrine Petry | souche bactérienne purifiée | réfrigéré
OUI | PhEED | LRUE maladies équines / LNR métrite contagieuse équine | oui | Ecouvillons génitaux d'équidés | Génome de Taylorella equigenitalis (Extraction manuelle par absorption sur colonne Amplification par PCR en temps réel) | Méthode interne Extraction : Nucleo Spin Tissue (Macherey Nagel) Amplification : Méthode interne ANSES LSA-INS-1433 | D00201 | oui | 2 jours ouvrés | Sandrine Petry | prélèvement génital sur écouvillon amiès-charbon - durée entre prélèvement et arrivée au laboratoire ≤48h | de préférence réfrigéré sinon ambiante
OUI | PhEED | LRUE maladies équines / LNR dourine | oui | Serum individuel | Anticorps dirigés contre Trypanosoma equiperdum (Fixation du complément) | Manuel OMSA Chapitre Dourine | I00530 | oui | 7 à 10 jours | Laurent Hébert | sang dans tube sec ou serum (au moins 250µl de serum) | de préférence réfrigéré sinon ambiante
OUI | PhEED | LRUE maladies équines / LNR anémie infectieuse des équidés | oui | Serum individuel | Anticorps dirigés contre le virus de l'anémie infectieuse des équidés (Immuno-diffusion en gélose) | NF U47-002 | I01250 | oui | 2 à 7 jours | José Carlos Valle-Casuso | au moins 0,5ml de serum | de préférence réfrigéré sinon ambiante
OUI | PhEED | LRUE maladies équines / LNR artérite virale équine | oui | Serum | Anticorps dirigés contre le virus de l'artérite virale équine (Neutralisation virale) | NF U47-035 | I01270 | oui | 3 à 10 jours | Delphine Froger | au moins 0,5ml de serum | de préférence réfrigéré sinon ambiante
OUI | PhEED | LRUE maladies équines / LNR artérite virale équine | oui | Sperme | Génome du virus de l'artérite virale équine (Extraction manuelle par absorption sur colonne puis détection par RT-PCR en temps réel) | Méthode interne ANSES/LSA-INS-1321 | J00107 | oui | 2 à 4 jours | Delphine Froger | sperme (1ml au minimum) ou organe, réfrigéré ou congelé <48h | de préférence réfrigéré sinon ambiante (sauf pour organe)
OUI | PhEED | LRUE maladies équines / LNR artérite virale équine | oui | Sperme d'équidés | Virus à effet cytopathique sur cellule RK13 (Isolement viral par culture cellulaire et recherche de l'effet cytotoxique, mise en évidence des plages de lyse par coloration) | Méthode interne ANSES/LSA-INS-1320 | J00070 | oui | 3 semaines | Delphine Froger | sperme (1ml au minimum) ou organe, réfrigéré ou congelé <48h | de préférence réfrigéré sinon ambiante (sauf pour organe)
OUI | PhEED | LRUE maladies équines / LNR herpès viroses | non (pas de réseau existant) | Organe | Virus herpès équin (PCR) | méthode interne | J00108 | NON | 5 jours | Delphine Froger | organe réfrigéré ou congelé <48h | réfrigéré ou congelé
OUI | PhEED | sans mandat | non | Serum | Anticorps dirigés contre la rhinopneumonie équine (Séroneutralisation et fixation du complément) | méthode interne | I01260 | NON | 4 à 14 jours | Delphine Froger | au moins 0,5ml de serum | de préférence réfrigéré sinon ambiante